Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в Предписании №111/1/1-10, вынесенному 9 октября 2020 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

|  |  |
| --- | --- |
| № предписания | Мероприятия |
| 111/1/1 | В помещении спальни здания детского сада эвакуационная дверь освобождена от кроватей. |
| 111/1/2 | Помещение детской группы имеет один класс функциональной пожарной опасности путем ликвидации склада хозтоваров |
| 111/1/3 | В общем коридоре здания детского сада пол покрыт линолеумом с показателем пожарной опасности Г1 (первоначально не был предоставлен соответствующий сертификат) |
| 111/1/4 | Перед запасным эвакуационным выходом наружу с помещения пищеблока порог устранен путем пристройки пандуса |
| 111/1/5 | Для отделения противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости склада чистого белья в смету на 2021 год заложены денежные средства на противопожарные двери, исполнение до 01.10.2021г. |
| 111/1/6 | В помещении спортзала детского сада пол покрыт линолеумом с показателем пожарной опасности Г1 (первоначально не был предоставлен соответствующий сертификат) |
| 111/1/7 | Для обеспечения соответствия плана эвакуации людей при пожаре планировки здания детского сада в смету на 2021 год заложены денежные средства на противопожарные двери, исполнение до 01.03.2021г. |
| 111/1/8/ | Для организации проведения работ по очистке системы вентиляции в здании с составлением соответствующего акта в смету на 2021 год заложены денежные средства, на противопожарные двери заложены денежные средства, исполнение до 01.03.2021г. |